## Sheet1
Rilievi per calcolo costanti di taratura sensori di temperatura

data	ora	Stabile	T DHT	T XXX	T ext_sens	Termocopia	C-A	C-B	B-A
			A	B	C	D

18/11/16	16.05.00	si	23,9	25,5	20,1	22	-3,8	-5,4	-1,6
	16.20.00	no	23,4	20,43	20,4		-3	-0,03	2,97	Spostato in esterno
	16.25.00	no	15,8	17,07	14,7		-1,1	-2,37	-1,27
	16.55.00	no	12	12,38	8,1		-3,9	-4,28	-0,38
	17.45.00	si	9,8	12,16	7,2		-2,6	-4,96	-2,36
	18.00.00	si	9,6	11,78	7,2		-2,4	-4,58	-2,18
	18.12.00	si	10,1	12,19	7,2		-2,9	-4,99	-2,09
	19.29.00	si	9,9	11,17	7,2		-2,7	-3,97	-1,27
	19.34.00	no	12,5	14,63	8,6		-3,9	-6,03	-2,13	Spostato vicino acquario
	19.36.00	no	14,4	16,54	11		-3,4	-5,54	-2,14
	20.02.00	no	23	24,72	19,9		-3,1	-4,82	-1,72
	20.52.00	si	24,3	25,81	21,3		-3	-4,51	-1,51
	21.43.00	si	24,4	26	21,4		-3	-4,6	-1,6
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0

## Sheet2
	18.00.00	si	9,6	11,78	7,2		-2,4	-4,58	-2,18
	17.45.00	si	9,8	12,16	7,2		-2,6	-4,96	-2,36
	19.29.00	si	9,9	11,17	7,2		-2,7	-3,97	-1,27
	18.12.00	si	10,1	12,19	7,2		-2,9	-4,99	-2,09
	16.55.00	no	12	12,38	8,1		-3,9	-4,28	-0,38
	19.34.00	no	12,5	14,63	8,6		-3,9	-6,03	-2,13
	19.36.00	no	14,4	16,54	11		-3,4	-5,54	-2,14
	16.25.00	no	15,8	17,07	14,7		-1,1	-2,37	-1,27
	20.02.00	no	23	24,72	19,9		-3,1	-4,82	-1,72
	16.20.00	no	23,4	20,43	20,4		-3	-0,03	2,97
18/11/16	16.05.00	si	23,9	25,5	20,1	22	-3,8	-5,4	-1,6
	20.52.00	si	24,3	25,81	21,3		-3	-4,51	-1,51
	21.43.00	si	24,4	26	21,4		-3	-4,6	-1,6